Варианты применения и параметры контроллеров

Один контроллер

За основу автоматизации ЦТП принимаются каркасные (многоплатные) или моноблочные контроллеры. Контроллеры могут взаимодействовать между собой и с местным оборудованием, представляя из себя единый управляющий комплекс. Контроллеры рассчитаны на работу в условиях промышленных помех, имеют нестираемую память программ и данных, обладают силовыми входами-выходами и практически не требуют применения устройств гальванического разделения. Они имеют возможность подключения тепло- и водосчетчиков, частотных преобразователей и пр. через локальную шину данных с различными протоколами передачи.

контроллер

панель

оператора

модем

Два и более контроллеров, соединенных через шину данных NovaNet

контроллер

№ 1

шина  NovaNet

контроллер

№ 2

модем

панель

оператора

Блоки  ADAM 4000

контроллер

№ 1

RR232/485

шина  NovaNet

контроллер

№ 2

модем

панель

оператора

блок связи

модем

тепло-счетчик

тепло-счетчик

вариант реализации связи

Контроллер (контроллеры)  с блоками расширения

протокол LON, Modbus, Siemens и др.